**Súvisiace doplnkové služby a tovary**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Doplnkové služby a tovary** | **Merná jednotka** | **Jednotková cena** **v EUR bez DPH** | **Kvalifikovaný odhad množstva****za 12 mesiacov**  | **Cena spolu** **v EUR bez DPH****za 12 mesiacov** |
| 1. | Dodávka nového PHP práškový 1 kg | ks |  | 5 |  |
| 2. | Dodávka nového PHP práškový 2 kg | ks |  | 10 |  |
| 3. | Dodávka nového PHP práškový 6 kg | ks |  | 20 |  |
| 4. | Dodávka nového PHP C02 2 kg | ks |  | 5 |  |
| 5. | Dodávka nového PHP CO2 5 kg | ks |  | 10 |  |
| 6. | Dodávka nového PHP vodný 9 l | ks |  | 5 |  |
| 7. | Dodávka novej hadice na PHP práškový 6 kg | ks |  | 10 |  |
| 8. | Dodávka novej prúdnice na PHP C02 2 kg | ks |  | 5 |  |
| 9. | Dodávka novej prúdnice na PHP C02 5 kg | ks |  | 10 |  |
| 10. | Dodávka nového manometra na PHP | ks |  | 15 |  |
| 11. | Dodávka nová náplne do PHP práškového o hmotnosti 1 kg | ks |  | 50 |  |
| 12. | Dodávka novej náplne do PHP CO2 o hmotnosti 1 kg | ks |  | 50 |  |
| 13. | Dodávka novej náplne do PHP vodného o objeme 1 l | ks |  | 45 |  |
| 14. | Dodávka novej hadice C52 | ks |  | 5 |  |
| 15. | Dodávka novej prúdnice C52 | ks |  | 5 |  |
| 16. | Dodávka novej polospojky pevnej C 52 | ks |  | 5 |  |
| 17. | Dodávka novej hadice D25 | ks |  | 5 |  |
| 18. | Dodávka novej prúdnice D25 | ks |  | 5 |  |
| 19. | Dodávka novej polospojky pevnej D 25 | ks |  | 5 |  |
| 20. | Dodávka novej hydrantovej skrine D25 | ks |  | 2 |  |
| 21. | Dodávka novej hydrantovej skrine C52 | ks |  | 2 |  |
| 22. | Dodávka novej hydrantovej skrine D25/30 m - hydrantový navijak (komplet) | ks |  | 1 |  |
| 23. | Vešiak na PHP | ks |  | 30 |  |
| 24. | Označenie vonkajšieho hydrantu (komplet) | ks |  | 3 |  |
| 25. | Požiarna kniha | ks |  | 5 |  |
| 26. | Evidenčná kniha udalostí | ks |  | 5 |  |
| 27. | Školenie 1 zamestnanca na poskytovanie prvej pomoci | ks |  | 60 |  |
| 28. | Vyradenie a likvidácia PHP | ks |  | 30 |  |
| 29. | Bezpečnostná a požiarna tabuľka A4 - S | ks |  | 50 |  |
| 30. | Bezpečnostná a požiarna tabuľka A5 - S | ks |  | 50 |  |
| 31. | Bezpečnostná a požiarna tabuľka A4 - P | ks |  | 20 |  |
| 32. | Bezpečnostná a požiarna tabuľka A5 - P | ks |  | 20 |  |
| **Cena celkom v EUR bez DPH** |  |
| **Cena celkom v EUR s DPH** |  |

 Poznámka:

- kvalifikovaný odhad množstva - požadované množstvá súvisiacich doplnkových služieb a tovarov pri zabezpečovaní jednotlivých činností sú orientačné a boli stanovené na základe kvalifikovaného odhadu pre účely verejného obstarávania

- predmetom fakturácie bude skutočné množstvo súvisiacich doplnkových služieb a tovarov, ktoré bude vychádzať z potrieb objednávateľa na základe čiastkových objednávok počas trvania zmluvného vzťahu prenásobené jednotkovou cenou

- S – samolepka

- P - plast